| VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-041-2019 | UNIVER BAUTM |
| --- | --- |

| 1 | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Čiarový kód (EAN) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: | UNIVER BAU – FASADA Silikón |
| 3 | Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: | Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi a jej farebné stvárnenie. Vyrábaná v rôznych odtieňoch s veľkosťou zrna 1,0-2,0 mm, štruktúra ryhovaná alebo hladená |
| 4 | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: | J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice, Slovenská republika, IČO: 36 265 039 |
| 5 | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: | Systém 4 |
| 6 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: vykonal: a vydal: | TZUS, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov |
| 7 Deklarované parametre: Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizovaná technická špecifikácia pH 7,5 – 8,5 EN 15824 Priepustnosť vodnej pary Trieda V2 Nasiakavosť Trieda W2 Prídržnosť ≥ 0,3 N/mm2 Trvanlivosť Vyhovuje (nasiakavosť W2) |
| 8 | Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal za a v mene výrobcu: Meno a funkcia: Ivan Lipka, konateľ Miesto a dátum vydania: Rakovice, 1.4.2019 |