| VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-020-2014 | UNIVER BAUTM |
| --- | --- |

| 1 | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Hydroizolácia UNIVER BAUTM Hydroelastik |
| --- | --- | --- |
| 2 | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: | Jednozložková hydroizolačná elastická hmota pre interiér |
| 3 | Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: | Ako ochrana a na zvýšenie vode odolnosti povrchov pod obklad a dlažbu v interiéroch so schopnosťou premostenia trhlín. |
| 4 | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: | J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice, Slovenská republika, IČO: 36 265 039 |
| 5 | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: | Systém 4 |
| 6 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: | výrobca vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu v systéme 4(PoS č. 90-14-0240) |
| 7 Deklarované parametre: Podstatné vlastnosti; Parametre; Harmonizovaná technická špecifikácia. Počiatočná prídržnosť k podkladu; ≥ 0,5 MPa; EN 14891:2013/AC. Prídržnosť k podkladu po kontakte s vodou; ≥ 0,5 MPa. Prídržnosť k podkladu po tepelnom starnutí; ≥ 0,5 MPa. Prídržnosť k podkladu po uložení v nasýtenom roztoku vápennej vody; ≥ 0,5 MPa. Vodotesnosť; 0 mm / bez priesaku. Schopnosť premostenia trhlín v štandardných podmienkach; ≥ 0,75 mm pri hrúbke vrstvy 1mm. Uvoľňovanie nebezpečných látok; KBÚ. |
| 8 | Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal za a v mene výrobcu: Meno a funkcia: Ivan Lipka, konateľ Miesto a dátum vydania: Rakovice, 10.9.2014 |  |